湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

学生技能竞赛方案

竞赛项目编号： （教务处统一填）

竞赛项目名称：第一届轨道交通牵引变电技能大赛

一、竞赛项目名称

第一届轨道交通牵引变电技能大赛

二、承办单位

机电工程系

三、组织机构

领导小组：冯骥、刘艳群、詹思阳

赛项负责人：徐亚辉、刘芳、林捷、陈俊文、尹涛

初赛监考：徐亚辉、刘芳、林捷、陈俊文、尹涛

决赛评委：冯骥、詹思阳、徐亚辉、刘芳、林捷、陈俊文、尹涛

四、竞赛对象

全校2019级、2020级学生

五、竞赛内容

本次竞赛为单人赛项，无预赛组织，直接以决赛的形式组织。

理论考试：理论知识题库试题，单场比赛时长为 45分钟。

理论知识题库含标准化试题 1600道，题型包括单选题、多选题、判断题。本次理论考试试卷共 200道试题，满分 100分。其中：单选题每题 0.5分，共 120题；多选题每题 0.75分，共 40题；判断题每题0.25分，共 40题；考试时间为 45分钟。具体题目详见理论知识题库。

技能操作：牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试，单场比赛总时长为 90分钟；

项目说明：

1、技能操作考核项目评分标准由三部分组成：

1）CAD绘图评分标准，对应的分值分别为：40分

2）安装布线工艺评分标准，对应的分值分别为： 55分

3）职业素养评分标准，对应的分值分别为：5分

2、技能操作考核项目采用竞速评分：

60分钟内完成所有内容正常得分，61至 70分钟完成在该项目整体成绩上扣 5分，71至80分钟内完成在该项目整体成绩上扣 10分，80分钟以后完成在该项目整体成绩上扣15分。

3、牵引变电所测控保护回路的配线/安装/调试评分标准：

标准一：CAD 绘图评分标准

1）绘图采用 AutoCAD2016版；

2）考生需要在标题栏填写考生信息：学校，班级，姓名；

3）考生需根据 CAD中已提供的原理图等材料，分析设计完成断路器就地控制回路原理图和断路器就地控制回路端子图；

4）考生绘图要求：断路器就地控制箱的就地控制回路需经过馈线保

护测控屏的馈线保护测控装置，断路器的分合位的位置信号需接入馈线保护测控装置遥信回路，断路器就地控制箱分合闸的操作级别高于馈线保护测控屏分合闸的操作；

5）最终对 CAD电子版图进行评分，评分标准见附件1

标准二：安装布线工艺评分标准

1）本项目接线时要求设备处于断电状态，测量、验证时设备上电；

2）本项目要求断路器就地控制箱上的断路器可以实现正常的远方/当地两种控制方式、设备分合操作正常、指示灯状态显示正常；评分标准见附件1。

标准三：职业素养评分标准, 评分标准见附件1。

六、竞赛时间地点

时间：5月7日 08:00-17:30

地点：供电实训室

比赛总时长：135分钟

七、报名方式及时间

（一）报名方式

学生可通过链接或使用QQ/微信扫描二维码填写相关表单报名。

扫码报名

链接：https://www.wjx.top/vj/tUGmAKg.aspx

（二）报名时间

2021年5月6日

八、赛场提供的器材

根据竞赛需要，赛场提供以下器材：

开关电源1个、24V直流接触器1个、电流继电器2个、低压断路器（2P）1个、红色按钮1个、绿色按钮1个、转换开关1个、红色指示灯1个、绿色指示灯1个、万用表1个、压线钳1把、斜口钳1把、剥线钳1把、螺丝刀2个、卷尺1个、电工刀1把、扎带若干、接线端子若干、线号管若干、导线若干。

十、竞赛评分规则

本赛事分为笔试+实操。笔试成绩为试卷卷面成绩，实操评分细则见附件，总成绩计算：

计算公式：比赛总成绩 = A*30% + B*70%

A 为“理论知识”项目成绩,满分 100分；

B为“操作技能”项目成绩，满分 100分。

十一、竞赛命题及裁判

1、命题

笔试

本次理论考试试卷共 200道试题，满分 100分。其中：单选题每题 0.5分，共 120题；多选题每题 0.75分，共 40题；判断题每题0.25分，共 40题；考试时间为 45分钟。具体题目详见理论知识题库。

技能操作

样题：完成某断路器的就地控制回路原理图和断路器就地控制回路端子图，对该电路进行CAD绘制并对测控保护回路进行配线、安装与调试。

要求断路器就地控制箱和馈线保护测控屏柜上的断路器可以实现正常的远方/当地两种控制方式，并且设备分合操作正常、指示灯状态显示正常。

2、裁判组

竞赛过程中裁判组必须做到公平、公正、客观，裁判长全权负责裁判组的各项工作安排，同一实操岗位采用双裁判打分制，以双裁判平均分为同一实操岗位最终分数。

十二、比赛要求

- 竞赛阶段均需带好身份证、学生证，两证齐全方可参赛。

- 比赛过程中如遇突发情况，需上报至裁判长，以组委会的指示为准。

- 竞赛以总成绩进行排名。

十三、奖项设置

一等奖1名；二等奖2名；三等奖6名。

优秀的同学将被优先推荐参加“2021年捷安杯—轨道交通牵引变电技能大赛”。

十四、竞赛须知

1、总裁判宣布竞赛时间开始，考生才能动手竞赛。

2、参赛选手的出场顺序、工位号由抽签决定。

3、每场比赛前15分钟，该场参赛选手进入赛场，各参赛选手应对元器件、辅材、工位进行检查确认，如发现问题由裁判确认后可以更换。

4、参赛选手不准带入技术资料和任何工具书，使用的工量具等不得超出准备清单范围。不得相互借用，参赛选手之间不可走动、交谈。

5、竞赛过程中出现设备问题，选手可举手向裁判示意，裁判到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判视具体情况做出决定。

6、竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间须经裁判同意，所用时间计算在操作时间内。

7、如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意提前结束操作。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。

8、参赛选手必须正确使用工具与仪表，严格遵循电气作业安全操作规程、设备安全操作规程和赛场规则。对违反赛场规则和操作规程，且不服从裁判员劝阻者，经裁判裁决可取消比赛资格，因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，竞赛成绩无效并按规定追究相关责任。

机电工程系

2021年3月11日

附件1       第一届轨道交通牵引变电技能大赛实操项目评分表

| 序号 | 项目 | 主要内容 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD绘图评分标准 | 填写考生信息 | 选手在标题栏按要求填写考生信息 | 2 | 设计不全扣1分 |  |  |  |
|  |  | 断路器控制回路 | 文字、英文、数字高度为 2.5 | 3 | 随机抽选 3处进行检查，未按要求，出现一处扣 1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 端子号按“端子排:端号”的格式命名，字母和数字采用大写的格式，如“X01:1” | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 断路器原理图绘制 | 原理图绘制正确 | 30 | 未按照要求，错误一处扣2分 |  |  |  |
| 2 | 安装布线工艺评分标准 | 按图接线 | 元器件配线，导线需要套线鼻子 | 5 | 未按照要求，出现一次扣 1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 导线的长度要求合适，禁止过长或过短 | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 剥线时禁止过长或过短，导致有露铜或者压接在绝缘皮上 | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 元器件配线，禁止接点之间的导线中间有接头 | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 要求安装线槽盖 | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 元器件上、下方有线槽的地方，禁止线槽外走线 | 5 | 未按照要求，出现一处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 结果验证 | 断路器就地控制箱和馈线保护测控屏柜的远方/当地开关功能正常。 | 5 | 未实现功能扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器就地控制箱可以正常合闸。 | 5 | 未实现功能扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 断路器就地控制箱可以正常分闸。 | 5 | 未实现功能扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 合闸指示灯显示正常 | 5 | 未实现功能扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 分闸指示灯显示正常 | 5 | 未实现功能扣5分 |  |  |  |
| 3 | 职业素养评分标准 | 安全文明生产 | 遵守操作规程；尊重考评，讲文明礼貌； 考试结束要清理现场 | 5 | 1.考试中，正确安全操作，加5分。 2.违反考核要求，影响安全文明生产，每次扣2～5分，扣完为止。 3.发现考生操作有重大事故隐患时，取消考试资格。 |  |  |  |
| 附注 |  |  |  | 合计得分 |  |  |  |  |